## Outdoor
162570112 | co | Electronic | Total
| WE Zero | 337 | 413
| Aux Zero | 340 | 324
| WE Sens | 555 | 0.444 | nA/ppm | mV/ppb
162570113 | co | Electronic | Total
| WE Zero | 348 | 440
| Aux Zero | 337 | 331
| WE Sens | 540 | 0.432 | nA/ppm | mV/ppb
164731135 | so2 | Electronic | Total
| WE Zero | 345 | 356
| Aux Zero | 349 | 354
| WE Sens | 381 | 0.305 | nA/ppm | mV/ppb
164731136 | so2 | Electronic | Total
| WE Zero | 336 | 354
| Aux Zero | 345 | 353
| WE Sens | 400 | 0.32 | nA/ppm | mV/ppb
201620001 | no2 | Electronic | Total
| WE Zero | 226 | 220
| Aux Zero | 225 | 212
| WE Sens | -233 | 0.17 | nA/ppm | mV/ppb
201620003 | no2 | Electronic | Total
| WE Zero | 222 | 213
| Aux Zero | 239 | 230
| WE Sens | -267 | 0.195 | nA/ppm | mV/ppb
203390302 | o3 | Electronic | Total
| WE Zero | 239 | 197
| Aux Zero | 229 | 193
| WE Sens | -381 | 0.278 | nA/ppm | mV/ppb
203390303 | o3 | Electronic | Total
| WE Zero |  | 176
| Aux Zero | 233 | 207
| WE Sens | -363 | 0.265 | nA/ppm | mV/ppb

## Indoor
Serial Number | 25-000160
| SN1 | SN2 | SN3 | SN4
| NO2 | O3 | CO | SO2
WE Electronic Zero (mv) | 295 | 391 | 274 | 287
WE Sensor Zero (mv) | 0 | 0 | 73 | 58
TOTAL WE Zero (mv) | 295 | 391 | 347 | 345
AE Electronic Zero (mv) | 283 | 389 | 269 | 275
AE Sensor Zero (mv) | -1 | -1 | 27 | -20
TOTAL AE Zero (mv) | 282 | 390 | 296 | 255
Sensitivity (nA/ppb) | -0.312 | -0.547 | -0.334 | -0.398
Sensitivity NO2 (nA/ppb) | -0.312 | -0.441 | " | "
PCB gain (mV/nA) | -0.73 | -0.73 | 0.8 | 0.8
Sensitivity (mV/ppb) | 0.228 | 0.399 | 0.267 | 0.318
Sensitivity NO2 (mV/ppb) | 0.228 | 0.322
Serial Number | 25-000161
| SN1 | SN2 | SN3 | SN4
| NO2 | O3 | CO | SO2
WE Electronic Zero (mv) | 286 | 417 | 265 | 275
WE Sensor Zero (mv) | 1 | 1 | 80 | 275
TOTAL WE Zero (mv) | 287 | 418 | 345 | 333
AE Electronic Zero (mv) | 292 | 402 | 281 | 295
AE Sensor Zero (mv) | 0 | 2 | 33 | -21
TOTAL AE Zero (mv) | 292 | 404 | 315 | 274
Sensitivity (nA/ppb) | -0.354 | -0.538 | 0.365 | 0.368
Sensitivity NO2 (nA/ppb) | -0.354 | -0.565 | " | "
PCB gain (mV/nA) | -0.73 | -0.73 | 0.394 | 0.8
Sensitivity (mV/ppb) | 0.258 | 0.393 | 0.292 | 0.288
Sensitivity NO2 (mV/ppb) | 2.258 | 0.412